П А С П О Р Т

- ЭКОНОМАЙЗЕР проходной    Эп2-150,  Эп2-160,   Эп2-170,  Эп2-200,  Эп2-240,  Эп2-280, Эп2-300.

- Регистрационный №______

ООО «Котельный завод «Теплотрон»   г. Новокузнецк

тел:  8-800-500-250-1 (звонок бесплатный).

Эксклюзивное право продаж: ООО «Теплотрон-НК»

тел/факс: (3843) 99-11-15,  99-11-16.

E-mail: Teplotron@teplotron.su         сайт: www.Теплотрон.РФ

г. Новокузнецк

При передаче изделия другому владельцу вместе с изделием передаётся настоящий формуляр.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ.

Экономайзер проходной  изготовлен:  ООО «Котельный завод «Теплотрон» 654063, г.Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Производственный, 37Б.

1.1  Общие сведения.

год, месяц изготовления

заводской номер

ЭКОНОМАЙЗЕР проходной «Теплотрон»

Наименование  (модель)

Для работы совместно с котлом отопления

в бытовых и производственных помещениях

назначение

Эп2-150/625;   Эп2-150/1250;   Эп2-160/625;   Эп2-160/1250

Эп2-170/625;   Эп2-170/1250;   Эп2-200/625;   Эп2-200/1250

Эп2-240/625;   Эп2-240/1250;   Эп2-280/1250;   Эп2-280/1500

Эп2-300/1250;   Эп2-300/1500.

Модель изделия (нужное подчеркнуть)

расчётные        давление  воды    до   0,4 МПа  (4 кгс/см2)

параметры        МПа (кгс/см2)

температура воды нагревательного контура 0С        до 950С

0,029 м3,         0,06 м3,         0,09 м3,         0,11 м3

объём воды в ЭКОНОМАЙЗЕРЕ, м3  а

1.22Комплект поставки.

Наименование                           Количество       Техническая характеристика

Экономайзер                                          1

Паспорт                                        1

2.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Экономайзер проходной «Теплотрон» ________ заводской №____________ изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа ( 0,7 кгс/см2), водогрейных котлов, водонагревателей с  температурой нагрева воды не выше 338  К (1150 С)», ГОСТ 30735-2001, ТУ 4931-008-82749029-2007 и признан годным к эксплуатации.

Главный инженер

предприятия – изготовителя

«_____»______________20___ г._____________________________________

(подпись, фамилия, печать)

Начальник ОТК

«_____»______________20__г.____________________________________

(подпись, фамилия, печать)

Основные параметры ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

| Марка экономайзера | Ф (мм) | Н (мм) | Диаметр мах. (мм) | Патрубки Д в (мм) | ВЕС ((кг) | Объём воды (л) (расчёт*) | Добавочная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эп2-150/625 | 150 | 625 | 400 | 57 |  | 29 | 7,8 кВт |
| Эп2-150/1250 | 150 | 1250 | 400 | 57 | 94 | 60 | 16,5 кВт |
| Эп2-160/625 | 150 | 625 | 400 | 57 |  | 29 | 7,8 кВт |
| Эп2-160/1250 | 160 | 1250 | 400 | 57 | 94 | 60 | 16,5 кВт |
| Эп2-170/625 | 160 | 625 | 400 | 57 |  | 29 | 7,8 кВт |
| Эп2-170/1250 | 170 | 1250 | 400 | 57 | 94 | 60 | 16,5 кВт |
| Эп2-200/625 | 170 | 625 | 460 | 57 |  | 30 | 9 кВт |
| Эп2-200/1250 | 200 | 1250 | 460 | 57 |  | 65 | 19 кВт |
| Эп2-240/625 | 200 | 625 | 460 | 76 |  | 30 | 9 кВт |
| Эп2-240/1250 | 240 | 1250 | 460 | 76 |  | 65 | 19 кВт |
| Эп2-280/1250 | 240 | 1250 | 535 | 89 |  | 90 | 22,2 кВт |
| Эп2-280/1500 | 280 | 1500 | 535 | 89 |  | 110 | 27 кВт |
| Эп2-300/1250 | 280 | 1250 | 535 | 89 |  | 90 | 22,2 кВт |
| Эп2-300/1500 | 300 | 1500 | 535 | 89 |  | 110 | 27 кВт |

- ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок работы ЭКОНОМАЙЗЕРА изготовленного по ТУ 4931-008-82749029-2007 составляет  18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес. со дня продажи.

В случае обнаружения дефектов производственного характера и при выходе из строя ЭКОНОМАЙЗЕРА по вине завода - изготовителя, изготовитель производит замену недоброкачественных деталей, узлов или ремонт безвозмездно.

Претензии не принимаются, если неисправность возникла в результате небрежного обращения, повышения давления воды свыше указанной в паспорте (в том числе кратковременного) или использования неподготовленной (неочищенной от солей и примесей) воды.

Средний срок службы  ЭКОНОМАЙЗЕРА, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации, не менее 15 лет (согласно техническим условиям).

РЕКВИЗИТЫ  ПРОДАВЦА:

ДАТА  ПРОДАЖИ ___________________20____г.